住宅老旧电梯应急更换程序指引

为保障人民群众乘梯安全，消除电梯安全隐患，根据《北京市物业管理条例》等有关规定，对于本市住宅物业管理项目中投入使用时间长（超过20年）、配置水平低（按照《电梯制造与安装安全规范》GB7588—1995及更早标准制造），且运行故障率高、群众反映强烈的在用老旧电梯，当电梯定期检验报告结论为不合格且有一个以上重点检验项目（见附件1）不符合，发生危及安全使用情况时，物业服务人、业委会（物管会）、相关业主（以下简称“申请人”），可申请应急支取住宅专项维修资金（以下简称“专维资金”）进行电梯更换，无需业主共同决定。若上述申请人不履行申请职责，街道（乡镇）出于应急抢险可指定本住宅小区物业服务人、业委会（物管会）或相关业主任意一方作为申请人。具体程序如下：

一、【提出使用建议】申请人根据电梯定期检验报告情况，对于符合使用专维资金更换的，提出应急支取专维资金更换电梯使用建议书（可参考附件2）。

二、【启动公告抄告】申请人将应急支取专维资金更换电梯使用建议书和电梯定期检验报告，在物业管理区域内显著位置进行张贴，事先告知业主，公告期不少于7日。若电梯更换涉及户数较少，也可采取入户告知方式，充分听取业主意见（可参考附件3）。同时，申请人将使用建议抄告属地居（村）民委员会、街道（乡镇），必要时可依托“吹哨报到”机制，指导推动问题解决。公告期内，业主提出疑问或质疑的，申请人负责解释工作。

三、【编制使用方案】公告期满，申请人编制专维资金使用方案（可参考附件4）并在物业管理区域显著位置公示。同时为加强施工过程管理，减轻业主负担，申请人可自行选择专户管理银行免费提供的第三方监理、结算审价服务，并将有关事项在使用方案中进行说明。

四、【组织比选】申请人从市场监管部门网站查询取得电梯安装资质的电梯企业名单，择优选取不少于3家施工单位进行比选，如公告期间业主推荐施工单位的，一并纳入比选范围。评选人由所列支范围内3名业主代表、1名业委会（物管会）成员、1名申请人代表组成。没有业委会（物管会）或者业委会（物管会）怠于选派成员的，居（村）民委员会委派1名工作人员。申请人根据需要可聘请电梯行业专家参与评选，也可在比选前向北京市电梯商会申请免费专家进行咨询或解释，所选专家及所在单位不得与所评审工程项目的施工、监理、设施设备供货存在关联。比选结束后，申请人在所涉单元楼门内公示施工单位信息、电梯品牌及规格参数、工程价款、施工周期、保修期限、设备残值处理等事项，公示期不少于7日。公示期内，业主提出疑问或质疑的，申请人负责解释工作。

五、【签订合同】公示期满且相关业主无原则性意见，申请人与选定的施工单位签订电梯更换项目施工合同。选择专户管理银行提供第三方服务的，与监理机构、结算审价单位分别签订合同，相关服务费用由专户管理银行承担。

六、【申请拨付首款】申请人填报《电梯更换应急维修使用住宅专项维修资金申请表》（见附件5），持相关材料向区房屋行政主管部门提出申请。区房屋行政主管部门在接到申请后2个工作日内进行审核或备案。审核或备案通过后，市住房资金管理中心各区管理部或专户管理银行在2个工作日内完成资金支付手续，按照拨付金额不高于合同约定工程款50%的比例，将首笔工程款项支付到施工单位指定银行账户。

七、【竣工验收】施工单位提出现场监督检验，电梯检验机构在形成检验结论后5个工作日内出具检验报告。电梯使用单位申请使用登记，登记机关在受理电梯使用登记申请后1个工作日内办理完毕。电梯完成登记后，申请人组织多方验收，形成工程验收记录（可参考附件6）。

八、【申请拨付尾款】电梯更换经验收合格后，申请人依据最终审价结果，持电梯验收单、电梯检验报告、特种设备使用登记表、工程决算书及决算审价报告向区房屋行政主管部门申请按审价金额支付尾款，市住房资金管理中心各区管理部或专户管理银行进行拨付。

九、【结果公告】专维资金支取使用后，申请人将电梯更换工程总额、业主分摊明细、工程验收单等资料，在更换电梯所在单元门内显著位置向业主进行告知，公告期不少于7日。

附件：1.重点检验项目

2.应急支取住宅专项维修资金更换电梯使用建议书

3.应急支取住宅专项维修资金更换电梯告知书

4.应急支取住宅专项维修资金更换电梯使用方案

5.应急支取住宅专项维修资金更换电梯申请表

6.应急支取住宅专项维修资金更换电梯工程验收单

7.应急支取住宅专项维修资金更换电梯流程图

附件1

重点检验项目

| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *A1.3.9 | 破裂阀试验 |
| 2 | *A1.2.3.10(1) | 紧急操作和动态测试功能 |
| 3 | *A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) |
| 4 | *A1.2.4.3 | 制动器 |
| 5 | A1.2.4.4 | 溢流阀工作压力 |
| 6 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 |
| 7 | A1.2.5.2 | 包覆带 |
| 8 | *A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 |
| 9 | *A1.3.4 | 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验 |
| 10 | *A1.3.5 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 |
| 11 | *A1.3.6 | 缓冲器试验 |
| 12 | *A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 |
| 13 | *A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 |
| 14 | *A1.3.11.1 | 空载工况曳引能力试验 |
| 15 | *A1.3.12.2 | 125%额定载重量制动试验 |
| 16 | A1.3.13 | 运行试验 |

附件2

应急支取住宅专项维修资金更换电梯使用建议书

（参考模板）

区        街道（乡镇）        小区       号楼

单元电梯，已投入使用   年，主要部件老化严重，安全性能下降，多次出现              等问题，存在严重安全隐患危及人身安全，目前电梯定期检验不合格且重点检验项目不符合，符合北京市应急使用住宅专项维修资金情形。对此，申请人           将启动住宅专项维修资金应急使用程序对故障电梯进行更换。为进一步增强资金使用的公开性和透明度，保障广大业主知情权，现将相关情况告知如下：

一、电梯更换情况

本次更换         号楼    单元电梯   部，每部电梯更换预算费用：            元（大写金额：               ），最终结算费用以审价单位出具的审价报告为准。资金来源全部为专维资金（若存在单户账面余额不足情况，相关业主需先进行续筹）。专维资金专户管理银行将免费提供监理、结算审价服务。

二、资金列支范围

本次工程费用将从专维资金列支范围内业主的资金账户中列支，分摊业主为    号楼    单元，共计    户，涉及建筑面积           平方米。

三、施工单位选择

拟采用比选的方式确定施工单位，从市场监督管理部门官方网站查询取得电梯安装资质的电梯企业名单，并选取资质高、信誉好的不少于3家施工单位进行比选。业主也可在xx年x月x日至xx年x月x日内向申请人推荐实力强、信誉好的施工单位，纳入比选范围。

以上是本次应急支取住宅专项维修资金更换电梯的使用建议，业主咨询或异议请拨打电话          ，相关问题由申请人负责解释。最后，感谢广大业主的监督与支持。

申请人：

（盖章）

xx年x月x日

附件3

应急支取住宅专项维修资金更换电梯告知书

（参考模板）

小区      号楼      单元业主：

| 小区 号楼，交付至今已满 年，该楼 单元电梯已超过保修期 年，多次出现 等问题，目前电梯定期检验不合格且重点检验项目不符合。为确保乘梯安全，现需应急申请住宅专项维修资金对电梯进行更换，经查询住宅专项维修资金账户余额为 元，本次拟申请支取金额为 元，请知晓此情况业主在下表签名（房屋产权为单位的请加盖单位公章）。 另外，拟通过比选方式选定施工单位，业主可在 年 月 日前向申请人推荐施工单位，纳入比选范围。联系人： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房号 | 建筑面积 （平方米） | 业主签名 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附件4

应急支取住宅专项维修资金更换电梯使用方案

（参考模板）

为保障住宅电梯的正常使用，及时消除电梯安全隐患，切实保障维护业主合法权益，拟订如下应急支取住宅专项维修资金更换电梯的使用方案：

一、工程名称

工程名称：       小区   部电梯更换项目

二、申请使用住宅专项维修资金原因

小区交付至今已满   年，该小区电梯已超过保修期  年，多次出现                等问题，目前电梯定期检验不合格且重点检验项目不符合，特申请应急支取住宅专项维修资金对电梯进行更换。

三、工程具体内容

小区   号楼至   号楼共  部电梯更换工程，总预算资金为        元。

四、施工单位选定方式

拟通过比选方式选定施工单位，评选人由所列支范围内3名业主代表、1名业委会（物管会）成员、1名申请人代表组成，没有业委会（物管会）或者业委会（物管会）怠于选派成员的，居（村）民委员会委派1名工作人员。鼓励本次专项维修资金列支范围内的业主主动申请报名作为业主代表参与评选。申请人将与中选的施工单位签订施工合同，并在施工合同中约定好首次拨付住宅专项维修资金的支付比例，最终拨付金额以结算审价结果为准，同时明确工程保修期限等事项。

五、第三方服务机构选定方式

为加强施工过程管理，减轻业主负担，拟选用专户银行免费提供的第三方监理、结算审价服务。

六、设备残值处置方式

设备报废后回收的残值纳入住宅专项维修资金。

七、工程验收程序

电梯完成使用登记后，申请人组织3名列支范围内的业主代表、业委会（物管会）、物业服务人、居（村）民委员会等多方，对电梯更换工程进行验收，形成工程验收记录。

八、法律责任

本次应急支取住宅专项维修资金更换电梯的申请人，对申请材料真实性、合法性负法律责任。一旦发生套取、挪用、侵占住宅专项维修资金，侵害业主合法权益的，申请人承诺承担相应的法律责任。

申请人：

（盖章）

xx年x月x日

附件5

应急支取住宅专项维修资金更换电梯申请表

| 申请人 | （印章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后公房维修资金信息（售后公房填写） | 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小区坐落及名称 | 区 街道（乡镇） 大街（路） 号 小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业服务企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修资金使用用途 | 小区 号楼 电梯更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程款总额 （万元） |  |  |  |  |  | 工程对应建筑物总面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程费用分摊标准 （元/平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程对应总户数 （户） |  |  |  |  |  | 已交纳维修资金户数（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按工程预算拟支用金额 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次拨付资金比例 （最高不超过50%） |  |  |  |  |  | 首次拨付资金金额 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尾款拨付资金金额 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据结算审价报告额度减去首次拨付金额确定。 |  |  |  |  |  |  |
| 收款单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收款单位 开户银行全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收款账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交申请材料 | □1.应急维修资金申请表； □2.电梯定期检验报告； □3.施工单位营业执照和资质证书副本复印件； □4.更换使用方案及公示告知材料； □5.工程施工合同及工程预算书； □6.住宅专项维修资金任务单及分摊明细表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区住建委（房管局）审查意见 | 经办人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

应急支取住宅专项维修资金更换电梯工程验收单

（参考模板）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  | 工程价款 |  |  |
| 开工日期 |  |  | 完工日期 |  |  |
| 保修期限 |  |  | ...... |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自检情况 |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见 |  | 监理单位意见 |  | 物业服务企业意见 |  |
| （盖章） 年 月 日 |  | （盖章） 年 月 日 |  | （盖章） 年 月 日 |  |
| 社区居委会意见 |  | 业委会（物管会）意见 |  | 3名列支范围内业主代表意见 |  |
| （盖章） 年 月 日 |  | （盖章） 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

（注：参与验收单位由申请人根据本物业项目实际情况确定）

附件7

应急支取住宅专项维修资金更换电梯流程图

1.提出使用建议

申请人对于符合应急使用专维资金条件更换电梯的，提出应急支取专维资金更换电梯使用建议书。

2.启动公告抄告

申请人将专维资金使用建议等材料，事先告知业主不少于7日。同步抄告属地居（村）民委员会、街道（乡镇）和区相关部门。

3.编制使用方案

公告期满，申请人编制专维资金使用方案并公示，方案包括工程名称、维修内容、预算费用、分摊范围、施工单位选定等内容。

4.组织比选

申请人组织施工单位进行比选。比选结束后，公示比选结果不少于7日。

5.签订合同

公示期满且相关业主无原则性意见，申请人与选定的施工单位签订施工合同。选择专户管理银行提供第三方服务的，与监理机构、结算审价单位分别签订合同。

6.申请拨付首款

申请人持相关材料向区房屋行政主管部门提出申请。区房屋行政主管部门2个工作日内审核备案。市资金中心各区管理部或专户银行2个工作日内拨付首款。

7.竣工验收

施工单位提出现场监督检验，电梯使用单位申请使用登记。电梯完成使用登记后，申请人组织多方验收，形成工程验收记录。

8.申请拨付尾款

申请人持工程决算书及决算审价报告向区房屋行政主管部门申请支付尾款。市住房资金中心各区管理部或专户银行拨付尾款。

9.结果公示

专维资金支取使用后，申请人将电梯更换工程总额、业主分摊明细、工程验收单等资料，在物业显著位置向业主进行告知，公告期不少于7日。